## ΛΑΡΙΣΑ 10-02-2010

Αριθμ.Πρωτ.1325

Αριθμός

Προκήρυξης 6/2010

### EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το  ΤΕΙ Λάρισας  επαναπροκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών περσίδων αλουμινίου με ηλεκτρικό μηχανισμό στο κτίριο Διοίκησης και Διαχείρισης Εργων της ΣΔΟ, προϋπολογισμού 42.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ/Λ μέχρι

24-02-2010 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

1.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.2.Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την

προμήθεια  [ΤΕΙ/Λ Περιφερειακή οδός Τρικάλων  41110 Λάρισα].

1.3.Ο αριθμός της διακήρυξης [ 6/2010]

1.4.Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού [24-02-2010].

1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α]Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

Β] Φάκελος με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΕΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ζ

Γενικά χαρακτηριστικά:

• Σκίαση προσόψεων κτιρίων με την δημιουργία βιοκλιματικών  συνθηκών.

• Δυνατότητα περιστροφής σε οποιαδήποτε κλήση, επιτυγχάνοντας μέγιστη ρύθμιση της φωτεινότητας.

• Ειδική μελετημένη διατομή για πλήρες συσκότιση.

• Έλεγχος και εξοικονόμηση ενεργείας έως και 40%

• Δημιουργία ηχομόνωσης με το ειδικό προφίλ και των λαστιχένιων ιμάντων στο εσωτερικό των πλαϊνών οδηγών.

• Κατασκευή από υλικά ειδικών προδιαγραφών με υψηλές αντοχές στον χρόνο και στις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες.

• Διάθεση σε χρώμα «μπορντό» (όμοιο με το υπάρχον)

• Ηλεκτροκίνητη λειτουργία με χρήση μοτέρ για την δυνατότητα ρύθμισης των αρχικών, τελικών και ενδιάμεσων στάσεων των περσίδων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Περσίδες αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής.

• Κατασκευή ανωκασίου από γαλβανισμένο σίδηρο.

• Κατασκευή κατωκασίου από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής

• Κατασκευή πλαϊνών οδηγών στήριξης από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής.

Διαστάσεις: (περίπου)

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| --- | --- |
| 2200mm x 3200mm | 2 |
| 1700mm x 3200mm | 10 |
| 2000mm x 1500mm | 1 |
| 1500mm x 3000mm | 6 |
| 1400mm x 2000mm | 4 |
| 1500mm x 2400mm | 1 |
| 1500mm x 3000mm | 8 |
| 1500mm x 2400mm | 1 |
| 1200mm x 2000mm | 4 |
| 1500mm x 2000mm | 6 |

Στη δαπάνη κατασκευής θα περιλαμβάνεται:

- τοποθέτηση

- κόστος ηλεκτρολογικών υλικών

- κόστος ηλεκτρολογικής εργασίας

- κόστος ανυψωτικού μηχανήματος

Με τις προσφορές να κατατεθούν προσπέκτους καθώς και δείγμα.

-ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ K. ΠΟΥΛΙΟ ΘΩΜΑ  ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2410684591.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής