ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  4.280,40 €  (τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτών) για προμήθεια και εγκατάσταση πορτών στα τμήματα: Μητρώου-Εστιατορίου-Συνεδριακού Κέντρου και Παιδικού Σταθμού του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπως περιγράφονται παρακάτω:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πόρτα μεταλλική ασφαλείας στο Μητρώο Σπουδαστών (πιστοποιημένη) 1Χ2,15 m, με τοποθέτηση. | τεμ. | 1 |  |  |
| 2 | Πόρτα μεταλλική διπλή πυράντοχη στο εστιατόριο - WC ΥΠΟΓΕΙΟΥ (διαστ. 1,80Χ2,15 m), Πιστοποιημένη κατά ΕΝ 1634 - 1 με μηχανισμό επαναφοράς και μπάρα πανικού, με τοποθέτηση | τεμ. | 2 |  |  |
| 3 | Πόρτα μεταλική μονή πυράντοχη (ειδικής κατασκευής) Πιστοποιημένη κατά ΕΝ 1634 - 1, στο Εστιατόριο - Συνεδριακό Κέντρο (διαστ. 1,86Χ2,12m), με τοποθέτηση | τεμ. | 1 |  |  |
| 4 | Πόρτα αλουμινίου ενισχυμένη με οπλισμένο διπλό υαλοστάσιο, με κλειδαριά ασφαλείας και φεγγίτη με ανάκληση διαστ. (1,00Χ2,20m) στον Παιδικό Σταθμό, με τοποθέτηση | τεμ. | 1 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α.23% |  |
|  |  |  | ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

- Η προμήθεια μπορεί να κατοχυρωθεί στο σύνολο ή τμηματικά.

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 21/7/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Δευτέρα 21/7/2014) ώρα 11.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.