ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  4.400,00 €, ολογράφως (τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ) για την προμήθεια και την εγκατάσταση μέσω IP τηλεφωνικών συσκευών Alcatel-Lucent 4018 Urban Grey και των απαραίτητων αδειών για να λειτουργήσουν αυτές στο τηλεφωνικό κέντρο Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Release 6.2.  ώστε να συνδεθούν στο νέο κτίριο του Τμ. Πληροφορικής και στα Γραφεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ (Προϋπολογιζόμενο κόστος υλικών 2.640,00 € με ΦΠΑ και εγκατάστασης 1.760,00 € με ΦΠΑ) όπως περιγράφονται παρακάτω:

Επειδή ο εξοπλισμός του Κεντρικού Τηλεφωνικού Κέντρου είναι Alcatel-Lucent απαιτείται ο εξοπλισμός να είναι συμβατός με τον υπάρχοντα εξοπλισμό.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μον. Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή. Μονάδας | Σύνολο χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΔΕΙΕΣ |
| 1 | Άδειες IP - 1 user (OXE) | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 2 | G723.1 server software license (OXE) | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
| 3 | Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Τηλέφωνο με οθόνη 1x20 χαρακτήρων, Πλοηγός Πάνω-Κάτω: για την πλοήγηση στη σελίδα υποδοχής, στα μενού ή σε ζώνη κειμένου κατά την πληκτρολόγηση χαρακτήρων Πλήκτρο Ελεύθερα χέρια/Μεγάφωνο: για κατάληψη γραμμής ή απάντηση σε κλήση χωρίς να σηκώσετε το ακουστικό Προ-Προγραμματισμένα πλήκτρα λειτουργιών και προγραμματιζόμενο πλήκτρο Υπάρχει φωτεινή ένδειξη όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία που αντιστοιχεί στο πλήκτρο. Η μονάδα των 6 πλήκτρων αποτελείται από: δύο πλήκτρα γραμμής, ένα πλήκτρο «άμεση προώθηση ή ακύρωση της προώθησης», ένα πλήκτρο «συνδιάσκεψη», ένα πλήκτρο «μεταφορά», ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο απευθείας κλήσης. Σταθερό ακουστικό 2 Πόρτες Ethernet | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 4 | POE Switch Alcatel-Lucent 6250 24 πορτών για να συνδεθούν οι προτεινόμενες συσκευές | ΤΕΜ | 1 |  |  |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |
| ΦΠΑ |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |

Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και να τον παραδώσει σε πλήρη λειτουργία.

Στο συνολικό κόστος περιλαμβάνεται η εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτουργία από τον ανάδοχο της προμήθειας.

Οι προμηθευτές πρέπει να υποβάλλουν συνολική προσφορά.

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 13/6/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00.

- Κατάθεση, σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Παρασκευή 13/6/2014) ώρα 12.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.